**气瓶安全检查表**

实验室名称：测试中心B4-30 检查人： 检查日期：

表格编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果** |
| **1** | **气瓶的存放符合下列要求：** |  |
| 1.1 应存放在通风良好场所； |  |
| 1.2 夏季应有防日光曝晒措施； |  |
| 1.3 严禁和易燃、易爆物混放在一起； |  |
| 1.4 严禁靠近热源； |  |
| 1.5 气瓶与明火的距离不得小于10m； |  |
| 1.6 严禁与所装气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶一起存放； |  |
| **2** | **气瓶的使用符合下列要求：** |  |
| 2.1 严禁使用不合格的减压器； |  |
| 2.2 减压器严禁沾染油脂； |  |
| 2.3 严禁气瓶不装减压器直接使用； |  |
| 2.4 气瓶不得与带电物体接触； |  |
| 2.5 氧气瓶不得沾染油脂； |  |
| 2.6 瓶阀冻结时严禁用火烘烤； |  |
| 2.7 空瓶应留有符合规定的剩余压力； |  |
| 2.8 空瓶应标明“空瓶”字样。 |  |
| 2.9 气瓶在使用前应进行验漏 |  |
| 2.10 气瓶应标明使用起止时间 |  |
| 发现问题整改措施： |  |
| 整改负责人 |  | 整改日期 |  |
| 整改检查人 |  | 检查日期 |  |

**气瓶更换记录表**

实验室名称：测试中心B4-30 表格编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **更换日期** | **气体种类** | **供气公司** | **验漏情况** | **检查人** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |